Załącznik nr 7

do Zarządzenia Rektora nr 10/12

z dnia 21 lutego 2012r.

KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

| Kod modułu |  |
| --- | --- |
| Nazwa modułu | Budownictwo Ogólne |
| Nazwa modułu w języku angielskim | General construction |
| Obowiązuje od roku akademickiego | 2017/2018 |

- USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

| Kierunek studiów | budownictwo |
| --- | --- |
| Poziom kształcenia | I stopień (I stopień / II stopień) |
| Profil studiów | ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) |
| Forma i tryb prowadzenia studiów | stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) |
| Specjalność |  |
| Jednostka prowadząca moduł | Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa |
| Koordynator modułu | Dr hab. inż. Leszek Faryniak, Prof. PŚk, |
| Zatwierdził: | Prof. dr hab. inż. Marek Iwański |

- Ogólna charakterystyka przedmiotu

| Przynależność do grupy/bloku przedmiotów | kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) |
| --- | --- |
| Status modułu | obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) |
| Język prowadzenia zajęć | język polski |
| Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr | semestr III |
| Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickim | semestr zimowy (semestr zimowy / letni) |
| Wymagania wstępne | (kody modułów / nazwy modułów) |
| Egzamin | tak (tak / nie) |
| Liczba punktów ECTS | 5 |

| Forma prowadzenia zajęć | wykład | ćwiczenia | laboratorium | projekt | inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w semestrze | 45 | 15 |  | 30 |  |

- Efekty kształcenia i metody sprawdzania efektów kształcenia

| Cel modułu | Celem modułu jest poznanie i opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu budownictwa ogólnego. Nabycie umiejętności projektowania budynków i sprawdzania nośności podstawowych elementów konstrukcyjnych budynku. |
| --- | --- |

| Symbol efektu | Efekty kształcenia | Forma prowadzenia zajęć (w/ć/l/p/inne) | odniesienie do efektów kierunkowych | odniesienie do efektów obszarowych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W_01 | Ma wiedzę z zakresu rozwiązań architektonicznych oraz materiałowo-konstrukcyjnych budynku, w tym jego elementów: fundamentów, ścian, stropów, schodów, dachów | w/ć/p | B_W13 B_W19 B_W20 | T1A_W01 T1A_W02 T1A_W03 T1A_W04 T1A_W06 T1A_W08 |
| W_02 | Zna zasady prawne związane z projektowaniem budynku. | w/p | B_W08 | T1A_W03 T1A_W07 T1A_W08 |
| W_03 | Zna zasady projektowania budynku i wykonywania obliczeń sprawdzających nośność podstawowych elementów konstrukcyjnych. | w/ć/p | B_W05 B_W09 B_W10 | T1A_W01 T1A_W02 T1A_W03 T1A_W04 T1A_W05 T1A_W07 T1A_W08 |
| U_01 | Potrafi posługiwać się normami, rozporządzeniami oraz wytycznymi projektowania budynków. | ć/p | B_U13 B_U27 | T1A_U01 T1A_U02 T1A_U04 T1A_U05 T1A_U07 T1A_U09 T1A_U11 T1A_U15 T1A_U16 |
| U_02 | Potrafi opracować projekt techniczny budynku mieszkalnego wykonanego metodą tradycyjną. | w/ć/p | B_U01 B_U06 B_U27 | T1A_U01 T1A_U02 T1A_U03 T1A_U04 T1A_U05 T1A_U07 T1A_U08 T1A_U09 T1A_U15 T1A_U16 |
| U_03 | Potrafi określić, sklasyfikować i dokonać zestawienia obciążeń działających na wybrane elementy budynku. | ć/p | B_U02 B_U13 | T1A_U05 T1A_U07 T1A_U11 T1A_U13 T1A_U15 T1A_U16 |
| K_01 | Potrafi pracować samodzielnie i w grupie. | ć/p | B_K01 B_K07 | T1A_K01 T1A_K03 T1A_K04 T1A_K07 |
| K_02 | Ma świadomość konieczności podnoszenia kwalifikacji. | w/ć/p | B_K03 | T1A_K01 T1A_K05 T1A_K06 |
| K_03 | Potrafi sformułować wnioski i opisać wyniki uzyskanej pracy. | ć/p | B_K04 | T1A_K01 T1A_K07 |

Treści kształcenia:

- Treści kształcenia w zakresie wykładu

| Nr wykładu | Treści kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | Zakres przedmiotu, wiadomości wstępne, literatura fachowa podstawowa i uzupełniająca. Charakterystyka i wymogi prawa budowlanego w zakresie do projektowania i wykonawstwa obiektów budowlanych. Normatywy techniczne. | W_01 W_02 U_01 U_02 U_03 |
| 4-5 | Elementy budowli. Wytyczanie budynków i wykopy. | W_01 |
| 6 | Odwadnianie terenu pod obiekty budowlane, odwilgacanie istniejących budynków. Zasady organizacji robót melioracyjnych. | W_01 |
| 7-8 | Fundamenty budynku. | W_01 U_02 |
| 9-10 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, podział izolacji, zasady projektowania i wykonawstwa. | W_01 U_02 |
| 11-13 | Ściany nośne: drewniane, murowane kamienne, murowane ceglane. Mury kominowe. Zasady wiązania murów ceglanych. | W_01 U_02 |
| 14-15 | Zasady i warunki wykonawstwa murów z elementów drobnowymiarowych. Mury szczelinowe i warstwowe, mury zbrojone i warstwowe. Obliczanie murów. | W_01 U_02 |
| 16-17 | Dylatowanie budynków, ściany osłonowe, elementy kształtujące powierzchnię ścian (pilastry, cokoły, gzymsy). Stateczność i sztywność konstrukcji. Nadproża, rodzaje i zasady projektowania. | W_01 U_02 |
| 18-20 | Stropy. Ogólne warunki pracy stropów, obciążenia. Stropy drewniane, stropy Kleina, stropy stalowo ceramiczne wylewane, stropy gęsto żebrowe, balkony. | W_01 W_02 U_02 |
| 21-22 | Stropodachy pełne i wentylowane, tarasy. Przewody wentylacyjne i spalinowe. | W_02 |
| 23-25 | Dachy - rodzaje dachów z uwagi na ich kształt, drewniane konstrukcje, dachy żelbetowe i stalowe (świetliki). | W_02 U_02 |
| 26-27 | Drewniane konstrukcje inżynierskie - połączenia gwoździowane, łączniki. | W_02 |
| 28-30 | Pokrycia dachowe - odwadnianie połaci dachowych, obróbki blacharskie. | W_02 U_02 |
| 31-32 | Schody - zasady projektowania, typy schodów, konstrukcja balustrady. | W_01 |
| 33-34 | Przegrody budowlane. Podstawy z fizyki budowli. | W_01 |
| 35-36 | Stolarka budowlana. Zabezpieczenie właściwych warunków mikroklimatycznych. | W_02 U_02 |
| 37-38 | Budownictwo uprzemysłowione - typy, elementy, węzły, zasady montażu. | W_01 W_02 U_02 |
| 39-41 | Omówienie problemów związanych z oceną wpływu środowiska na trwałość konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem sposobów ich zabezpieczenia. Mykologia, korozja betonu, korozja. | W_01 U_02 |
| 42-43 | Ochrona przeciwpożarowa. | W_02 U_02 |

- Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń

| Nr zajęć ćwicz. | Treści kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Obciążenia w obliczeniach statycznych (zasady przenoszenia obciążeń, układy i kombinacje obciążeń, omówienie norm: obciążenia stałe i zmienne, śniegiem, wiatrem, obciążenie połaci dachowej). | W_01 W_02 W_03 U_01 U_02 U_03 |
| 3 | Obliczenia statyczne(podstawowe wiadomości z teorii obliczeń konstrukcji żelbetowych, stalowych, murowych i drewnianych). | W_01 W_02 W_03 U_01 U_03 |
| 4-5 | Projektowanie stropów gęstożebrowych (zebranie obciążeń, obciążenie ściankami działowymi, schematy statyczne, warunki częściowego zamocowania stropów, obliczanie momentów, dobór belki stropu DZ-3, Fert 45, Terriva). | W_01 W_02 W_03 U_01 U_03 |
| 6 | Zasady obliczeń konstrukcji murowych (omówienie normy murowej, przyjęcie wskaźników materiałowych, smukłość, sprawdzenie naprężeń). | W_01 W_02 W_03 U_01 U_03 |
| 7 | Obliczanie wybranych elementów murowych (zbieranie obciążeń na różne elementy murowe – filarki międzydrzwiowe, międzyokienne, w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, płyty, belki i słupy ceramiczne, kolejność obliczeń przy sprawdzeniu nośności). | W_01 W_02 W_03 U_01 U_03 |
| 8-10 | Nośność filarka międzyokiennego (wybór filarka, zbieranie obciążeń z, stropów i murów, redukcja obciążeń, zagadnienie mimośrodu, dobór parametrów muru, smukłość i sztywność przestrzenna, sprawdzenie nośności, postępowanie w przypadku przekroczenia nośności). | W_01 W_02 W_03 U_03 |
| 11 | Zasady obliczeń konstrukcji drewnianych (omówienie normy drewnianej, przyjęcie wskaźników materiałowych, przekroje jednorodne i złożone, łączniki, smukłość, sprawdzenie naprężeń). | W_01 W_02 W_03 U_03 |
| 12-14 | Wymiarowanie więźby dachowej (obciążenie więźby, obliczanie obciążenia na poszczególne elementy więźby, schematy statyczne, sprawdzenie naprężeń w krokwi, krokwi narożnej, płatwi, słupku, podwalinie). | W_01 W_02 W_03 U_03 |

- Treści kształcenia w zakresie zadań laboratoryjnych

- Charakterystyka zadań projektowych

| Nr zajęć proj. | Treści kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Omówienie projektu budynku murowanego wielokondygnacyjnego (zakres, wydanie tematów). | W_01 W_02 |
| 3-6 | Omówienie normatywów projektowania budynków mieszkalnych (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i pomieszczenia, rozkład pomieszczeń, doświetlenie i przewietrzanie, wielkość pomieszczeń, lokalizacja pomieszczeń sanitarnych, prowadzenie instalacji i usytuowanie kominów). | W_01 W_02 W_03 U_01 U_02 |
| 7-10 | Rzut piętra kondygnacji powtarzalnej (elementy konstrukcyjne ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych, działowych, stropów, podciągów, trzonów kominowych, wielkość i lokalizacja okien, drzwi, balkony i loggie). | W_02 W_03 U_01 U_02 |
| 11-12 | Rzut klatki schodowej parteru (dobór i konstrukcja schodów na wszystkich kondygnacjach, poziom zerowy, rozwiązania alternatywne wiatrołapu, ścian klatki schodowej, wejścia do piwnicy) | W_02 W_03 U_01 U_02 |
| 13-14 | Rzut piwnic(elementy konstrukcyjne ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych piwnic, zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian, lokalizacja garaży, wentylacja piwnic i garaży, stolarka okienna i drzwiowa piwnic). | W_02 W_03 U_01 U_02 |
| 15-18 | Rzut więźby dachowej (typowe wymiary elementów konstrukcyjnych, lokalizacja i szczegóły połączeń, docieplenie więźby i warstwy izolacyjne dla poddasza użytkowego, zabezpieczenie przeciwpożarowe, okna połaciowe, wyłazy dachowe, ławy kominiarskie). | W_02 W_03 U_01 U_02 |
| 19-23 | Przekrój pionowy przez klatkę schodową (wariant budynku z loggią i z balkonem) (elementy fundamentowania, szczegóły połączeń ścian, stropów, schodów, balkonów, zabezpieczenie przeciwwilgociowe poziome, ocieplenie stropu i ścian piwnic, warstwy posadzkowe na różnych kondygnacjach, wrysowanie poziomów, wyprowadzenie kominów nad dach). Kolokwium. | W_02 W_03 U_01 U_02 |
| 24-25 | Podstawowe zagadnienia z fizyki budowli (przewodzenie ciepła, obliczanie współczynnika przenikania ciepła, układy warstw izolacyjnych, zagadnienia wilgotnościowe). | W_01 W_02 W_03 U_01 U_02 |
| 26-27 | Nowe rozwiązania materiałowo – konstrukcyjne w budownictwie (nowe technologie zabezpieczeń przeciwwilgociowych, ochrony cieplnej i akustycznej, rozwiązania systemowe, nowe rozwiązania materiałowe elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych). | W_02 W_03 U_01 U_02 |
| 28-29 | Zasady sporządzania opisu technicznego (elementy uwzględniane w opisie technicznym, tabelki na rysunkach, składanie rysunków). | W_01 W_02 |

- Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych

Metody sprawdzania efektów kształcenia

| Symbol efektu | Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) |
| --- | --- |
| W_01 | Egzamin, kolokwium, projekt |
| W_02 | Egzamin, kolokwium, projekt |
| W_03 | Egzamin |
| U_01 | Egzamin, kolokwium, projekt |
| U_02 | Kolokwium, projekt |
| U_03 | Kolokwium, projekt |
| K_01 | Egzamin, kolokwium, projekt |
| K_02 | Egzamin, kolokwium, projekt |
| K_03 | Egzamin, projekt |

- Nakład pracy studenta

| Bilans punktów ECTS |
| --- |
|  | Rodzaj aktywności | obciążenie studenta |
| 1 | Udział w wykładach | 45 |
| 2 | Udział w ćwiczeniach | 15 |
| 3 | Udział w laboratoriach |  |
| 4 | Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) (w/ć/p) |  |
| 5 | Udział w zajęciach projektowych | 30 |
| 6 | Konsultacje projektowe (ć/p) | 3 |
| 7 | Udział w egzaminie/zaliczeniu (w/ć/p) | 4 |
| 8 |  |  |
| 9 | Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego | 97 (suma) |
| 10 | Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) | 3,9 |
| 11 | Samodzielne studiowanie tematyki wykładów |  |
| 12 | Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń/projektu |  |
| 13 | Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów do ćwiczeń/projektu | 2 |
| 14 | Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów |  |
| 15 | Wykonanie sprawozdań |  |
| 15 | Przygotowanie do kolokwium końcowego z ćwiczeń/projektu | 10 |
| 17 | Wykonanie projektu lub dokumentacji z ćwiczeń/projektu | 10 |
| 18 | Przygotowanie do egzaminu | 6 |
| 19 |  |  |
| 20 | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta | 28 (suma) |
| 21 | Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) | 1,1 |
| 22 | Sumaryczne obciążenie pracą studenta | 125 |
| 23 | Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta | 5 |
| 24 | Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi | 53 |
| 25 | Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta | 2,1 |

- Literatura

| Wykaz literatury | Żenczykowski Wacław : Budownictwo ogólne. Tom 2/1, 2/2, 3, praca zbiorowa, Arkady. 2. Korzeniewski Władysław : Poradnik projektanta budownictwa mieszkaniowego. Arkady, Warszawa 1989. 3. Piotrowski J.: Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu budownictwo ogólne. Nr 91. Skrypt Politechniki Świętokrzyskiej. 4. Schabowicz Krzysztof, Gorzelańczyk Tomasz.: Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego. DWE, Wrocław 2009. 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r., poz.690, z późniejszymi zmianami. 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. nr 120z dnia 3 lipca 2003r., poz. 1133 z późniejszymi zmianami. 7. Budownictwo ogólne – elementy budynków, podstawy projektowania T3 pod kierunkiem Lecha Lecha Lichołai , Warszawa, Arkady 2010 8. Budownictwo ogólne – konstrukcje budynków T4 pod kierownictwem W. Buczkowskiego. Warszawa, Arkady 2009 9. Podstawy budownictwa i konstrukcji budowlanych cz. I i II W. Mrożek. Politechnika Białostocka 1996 |
| --- | --- |
| Witryna WWW modułu/przedmiotu |  |